Załącznik nr 6B

HARMONOGRAM   PRAC

remontowo-adaptacyjnych w zakresie pomieszczenia sanitarno-higienicznego
 znajdującego się w TSzW w Tarnowie

ul. Mościckiego 27, pierwsze piętro, budynek B.

| Lp. | Nazwa elementu | Termin rozpoczęcia (m-c, rok) | Termin zakończenia (m-c, rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty budowlano/ montażowe ,instalacyjne |  |  |
| 1.1. | rozebranie istniejących ścianek działowych, demontaż istniejących sprzętów |  |  |
| 1.2. | skucie płytek ceramicznych ze ścian i podłogi |  |  |
| 1.3. | wykonanie wylewki |  |  |
| 1.4. | wykonanie izolacji przeciwwodnej na wylewce z wyłożeniem 10 cm na ściany |  |  |
| 1.5. | wykonanie nowej posadzki antypoślizgowej z szorstkich lub lekko ryflowanych płytek ceramicznych w klasie R10 |  |  |
| 1.6. | wyłożenie ścian do wysokości 2,0 m płytkami ceramicznymi bądź innym materiałem zmywalnym i odpornym na działania wilgoci |  |  |
| 1.7. | wykonanie wentylacji pomieszczenia- podłączenie do kanału |  |  |
| 1.8. | naprawa ewentualnych istniejących tynków i przygotowanie ich do malowania (opcjonalnie montaż sufitu podwieszonego z płyt kartonowo - gipsowych wodoodpornych na ruszcie stalowym) |  |  |
| 1.9. | malowanie tynków farbami emulsyjnymi |  |  |
| 1.10. | licowanie ścian i podłogi płytkami |  |  |
| 1.11. | obudowa zestawu spłukującego z płyt kartonowo -gipsowych (wodoodpornych od strony łazienki) na ruszcie stalowym w wypełnieniem wełną mineralną ) |  |  |
| 1.12. | montaż opraw oświetleniowych i dostosowanie instalacji wg. odrębnego projektu |  |  |
| 1.13. | montaż podwieszanych przyborów sanitarnych i baterii (baterie z przedłużoną wylewką, nie należy stosować baterii uruchamianych przy pomocy kurków) |  |  |
| 1.14. | montaż uchwytów i poręczy dla niepełnosprawnych |  |  |
| 1.15. | montaż dodatkowego wyposażenia ( lustro, dozownik mydła, pojemnik na papier, suszarka do rąk, apteczka) |  |  |
| 1.16. | dostosowanie wejścia do łazienki, aby zapewnić w świetle 90 cm |  |  |
| 1.17. | montaż drzwi wejściowych ( w dolnej części drzwi otwory nawiewne min 200cm2)dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych (bez progów, grubość drzwi nie może pomniejszać szerokości otworu w świetle ościeżnicy) |  |  |
| 1.18. | usunięcie z budynku gruzu z pierwszego piętra |  |  |
| 1.19. | wywóz gruzu |  |  |

Miejscowość i data: ............................................

…………………………………………………

(podpis oferenta)